花蓮縣政府水肥投入站管理辦法草案總說明

花蓮縣政府(以下簡稱本府)為因應水肥處理方案之完整性與運用彈性，並加強所屬水肥投入站(以下簡稱投入站)進場管理，爰草擬訂定「花蓮縣政府水肥投入站管理辦法」(草案) 。本辦法草案共計十五條，訂定重點如下：

一、本辦法之訂定目的。 (草案第一條)

二、本辦法之主管機關及管理單位。(草案第二條)

三、本辦法專用名詞之定義。(草案第三條)

四、為達成水肥投入站之設置功能及目的，禁止特定物質排入處理設施。

(草案第四條)

五、投入站可容納投肥水質標準。(草案第五條)

六、進出投入站之投肥車輛應張貼投肥證。(草案第六條)

七、投肥業者應檢具之申請文件。(草案第七條)

八、投肥證之有效期限及重新申請之規定。(草案第八條)

九、進出投入站應登記及過磅並繳交水肥處理設施清運來源證明單。(草案第九條)

十、投肥用戶繳納使用費之依據。(草案第十條)

十一、本府得依污水處理廠、管線設施功能及污水總量管制投入作業。(草案第十一條)

十二、廢止投肥證之事由。(草案第十二條)

十三、用戶損壞投入站設施應負賠償責任。(草案第十三條)

十四、水肥投入站作業使用規範由本府另定之。(草案第十四條)

十五、本辦法之施行日期。(草案第十五條)

| 花蓮縣政府水肥投入站管理辦法 |  |
| --- | --- |
| 條文 | 說明 |
| 第一條 花蓮縣政府（以下簡稱本府）為管理花蓮縣水肥投入站（以下簡稱投入站）辦理投入水肥作業（以下簡稱投肥），特訂定本辦法。 | 明定本辦法之訂定目的。 |
| 第二條 本辦法之主管機關為本府，管理單位為本府建設處。 | 明定本辦法之主管機關及管理單位 |
| 第三條 本辦法專用名詞定義如下： 一、水肥：指以糞坑、化糞池或建築物生活污水處理設施集存之廢棄物。 二、投肥業者：取得清除水肥許可之公民營廢棄物清除機構。 三、投肥執行機關：本縣環境保護局及各鄉（鎮、市）公所。 | 明定本辦法專用名詞之定義。 |
| 第四條 下列物質禁止投入投入站： 一、汽油、苯、揮發油、溶劑、燃料油或其他致燃燒或爆炸之物質。 二、有害事業廢棄物、工業製程廢污水、毒性化學物質。 三、放射性物質。 四、其他經中央主管機關或本府公告禁 止之物質。 | 為達成水肥投入站之設置功能及目的， 禁止特定物質投入處理設施。 |
| 第五條 投入站可容納投肥水質最大限值標準如下： 一、水溫：攝氏四十五度以下。 二、氫離子濃度指數：五－九。 三、硫化物（以 S－2 計算）：九十毫克∕公升。 四、生化需氧量（五天攝氏二十度）：一二○○○毫克∕公升。 五、化學需氧量：二四○○○毫克∕公升。 六、油脂： （一）礦物：十毫克∕公升。 （二）動植物：三十毫克∕公升。 七、酚類：三毫克∕公升。 八、氰化物：一毫克∕公升。 九、總汞：○‧○○五毫克∕公升。 十、鎘：一毫克∕公升。 十一、鉛：一毫克∕公升。 十二、總鉻：二毫克∕公升。 十三、鉻（六價）：○‧五毫克∕公升。 十四、砷：○‧五毫克∕公升。 十五、銅：十三毫克∕公升。 十六、鋅：六十五毫克∕公升。 十七、鐵（溶解性）：十毫克∕公升。 十八、錳（溶解性）：十毫克∕公升。 十九、鎳：十毫克∕公升。 二十、銀：二毫克∕公升。 二十一、陰離子界面活性劑：八十毫克∕公升。 二十二、硼：十毫克∕公升。 二十三、硒：五毫克∕公升。 二十四、氟鹽：一百五十毫克∕公升。 | 明定投入站可容納投肥水質標準。 |
| 第六條 投肥業者之投肥車輛進出投入站，應張貼本府核發之投肥證。 投肥執行機關之投肥車輛經報本府核准者，得免申請投肥證。 | 明定進出投入站之投肥車輛應張貼投肥證。 |
| 第七條 申請投肥證之投肥業者，應檢具下列文件向本府申請： 一、環境保護主管機關核准之廢棄物清除機構許可證。 二、其載運車輛之當地環境保護主管機關核准證明文件。 三、申請清運機具裝置即時追蹤系統（GPS ）審驗合格文件。 前項投肥證以一車一證為限，不得 轉借他車使用。 | 明定投肥業者應檢具之申請文件。 |
| 第八條 投肥業者應檢具下列文件，向本府 申請投肥證： 一、環境保護主管機關核准之廢棄物 清除機構許可證。 二、載運車輛之當地環境保護主管機關 核准證明文件。 投肥證有效期限為二年，並不得超過 廢棄物清除許可證有效期限，期限屆 滿前五個月內，得重新申請。 | 明定投肥證之有效期限及重新申請之規定。 |
| 第九條 投肥車輛進出投入站應登記及過磅，並繳交廢棄物清除許可機構清運建築物污水處理設施清除紀錄表。 前項清除紀錄表應記載下列事項： 一、日期。 二、建築物地址、種類。 三、委託清除者名稱。 四、清除量。 五、清運車輛車號。 六、過磅單。 | 明定進出投入站應登記及過磅並繳交水肥處理設施清運來源證明單。 |
| 第十條 投肥業者應依花蓮縣水肥處理收費標準繳交使用費。 | 明定投肥業者繳納使用費之依據。 |
| 第十一條 本府得依污水處理廠、管線設施功能及污水總量，管制投入作業。 本府為清理、維護作業或安全之需要，得暫停接受投入作業。 | 明定本府得依污水處理廠、管線設施功能污水總量管制投入作業。 |
| 第十二條 投肥業者有下列情形之一，經通知限期改善，屆期不改善者，本府得廢止其違規車輛之投肥證，並自廢止之日起五個月內停止受理該車輛投肥證之申請： 一、違反本辦法規定。 二、違反花蓮縣污水下水道水肥投入站作業使用規範之規定。 三、經本府抽驗水質不合格。 | 明定廢止投肥證之事由。 |
| 第十三條 投肥業者損壞投入站設施應負賠償責任。 | 明定業者損壞投入站設施應負賠償責任。 |
| 第十四條 本縣水肥投入站作業使用規範，由本府另定之。 | 明定水肥投入站作業使用規範由本府另定之。 |
| 第十五條 本辦法自發布日施行。 | 明定本辦法之施行日期。 |

廢棄物清除許可機構清運建築物污水處理設施（化糞池）清除紀錄表

| 編號: (第1聯由清除機構留存) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申 請 日 期： 年 月 日 |  | 清 運 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 預計清除量：共計 車；合計 噸 |  |  |  |  |  |  |
| 建 築 物 種 類 | □事業機構 □10樓以上建築物 □機關 □流動廁所 □學校 □一般家戶 □其他： |  |  |  |  |  |
| 建 築 物 名 稱 |  | 管 制 編 號 （事業機構填寫） |  |  |  |  |
| 建 築 物 地 址 | □縣 □鄉□鎮 □路 段 巷 弄 號 □市 □市□區 □街 |  |  |  |  |  |
| 建物所有人或管理人 |  |  |  | 聯 絡 電 話 | （ ） |  |
| 委託清除機構名稱 |  |  |  | 許可證編號 |  |  |
|  |  |  |  | 許可證期限 |  |  |
| 委託清除機構地址 | □縣 □鄉□鎮 □路 段 巷 弄 號 □市 □市□區 □街 |  |  |  |  |  |
| 委託清除機構負責人 |  |  | 委託清除機構電話 |  | （ ） |  |
|  |  |  | 委託清除機構傳真 |  | （ ） |  |
| 計價方式： 1車 元 / 1噸 元 |  |  | 清除量：共計 車；合計 噸 |  |  |  |
| 水肥清運車輛號碼 | （ ）（ ）（ ）（ ）（ ）共計 輛 |  |  |  |  |  |
| 水肥投入站過磅單號碼 | （ ）（ ）（ ）（ ）（ ）共計 張 |  |  |  |  |  |
| 對無法清除廢棄物之處理 | - 轉委託合格之廢棄物清除業者代為處理 □其他合法處理方式 |  |  |  |  |  |
| 突發事件之應變措施 |  |  |  |  |  |  |

委託清除機構負責人(代表)簽章：

建物所有人或管理人簽章：                   水肥投入站簽章(處理場所)：

廢棄物清除許可機構清運建築物污水處理設施（化糞池）清除紀錄表

| 編號: (第2聯由水肥投入站留存) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申 請 日 期： 年 月 日 |  | 清 運 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 預計清除量：共計 車；合計 噸 |  |  |  |  |  |  |
| 建 築 物 種 類 | □事業機構 □10樓以上建築物 □機關 □流動廁所 □學校 □一般家戶 □其他： |  |  |  |  |  |
| 建 築 物 名 稱 |  | 管 制 編 號 （事業機構填寫） |  |  |  |  |
| 建 築 物 地 址 | □縣 □鄉□鎮 □路 段 巷 弄 號 □市 □市□區 □街 |  |  |  |  |  |
| 建物所有人或管理人 |  |  |  | 聯 絡 電 話 | （ ） |  |
| 委託清除機構名稱 |  |  |  | 許可證編號 |  |  |
|  |  |  |  | 許可證期限 |  |  |
| 委託清除機構地址 | □縣 □鄉□鎮 □路 段 巷 弄 號 □市 □市□區 □街 |  |  |  |  |  |
| 委託清除機構負責人 |  |  | 委託清除機構電話 |  | （ ） |  |
|  |  |  | 委託清除機構傳真 |  | （ ） |  |
| 計價方式： 1車 元 / 1噸 元 |  |  | 清除量：共計 車；合計 噸 |  |  |  |
| 水肥清運車輛號碼 | （ ）（ ）（ ）（ ）（ ）共計 輛 |  |  |  |  |  |
| 水肥投入站過磅單號碼 | （ ）（ ）（ ）（ ）（ ）共計 張 |  |  |  |  |  |
| 對無法清除廢棄物之處理 | - 轉委託合格之廢棄物清除業者代為處理 □其他合法處理方式 |  |  |  |  |  |
| 突發事件之應變措施 |  |  |  |  |  |  |

委託清除機構負責人(代表)簽章：

建物所有人或管理人簽章：                   水肥投入站簽章(處理場所)：

廢棄物清除許可機構清運建築物污水處理設施（化糞池）清除紀錄表

| 編號: (第3聯由水肥投入站彙整後送環保局留存備查) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申 請 日 期： 年 月 日 |  | 清 運 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 預計清除量：共計 車；合計 噸 |  |  |  |  |  |  |
| 建 築 物 種 類 | □事業機構 □10樓以上建築物 □機關 □流動廁所 □學校 □一般家戶 □其他： |  |  |  |  |  |
| 建 築 物 名 稱 |  | 管 制 編 號 （事業機構填寫） |  |  |  |  |
| 建 築 物 地 址 | □縣 □鄉□鎮 □路 段 巷 弄 號 □市 □市□區 □街 |  |  |  |  |  |
| 建物所有人或管理人 |  |  |  | 聯 絡 電 話 | （ ） |  |
| 委託清除機構名稱 |  |  |  | 許可證編號 |  |  |
|  |  |  |  | 許可證期限 |  |  |
| 委託清除機構地址 | □縣 □鄉□鎮 □路 段 巷 弄 號 □市 □市□區 □街 |  |  |  |  |  |
| 委託清除機構負責人 |  |  | 委託清除機構電話 |  | （ ） |  |
|  |  |  | 委託清除機構傳真 |  | （ ） |  |
| 計價方式： 1車 元 / 1噸 元 |  |  | 清除量：共計 車；合計 噸 |  |  |  |
| 水肥清運車輛號碼 | （ ）（ ）（ ）（ ）（ ）共計 輛 |  |  |  |  |  |
| 水肥投入站過磅單號碼 | （ ）（ ）（ ）（ ）（ ）共計 張 |  |  |  |  |  |
| 對無法清除廢棄物之處理 | - 轉委託合格之廢棄物清除業者代為處理 □其他合法處理方式 |  |  |  |  |  |
| 突發事件之應變措施 |  |  |  |  |  |  |

委託清除機構負責人(代表)簽章：

建物所有人或管理人簽章：                   水肥投入站簽章(處理場所)：