| 花蓮縣政府 令 | 發文日期：中華民國106年8月8日 發文字號：府建下字第1060144408A號 |
| --- | --- |

訂定「花蓮縣政府水肥投入站管理辦法」。

附「花蓮縣政府水肥投入站管理辦法」

縣 長   傅   崐   萁

花蓮縣政府水肥投入站管理辦法

第  一  條   花蓮縣政府（以下簡稱本府）為管理花蓮縣水肥投入站（以下簡稱投入站）辦理投入水肥作業（以下簡稱投肥），特訂定本辦法。

第  二  條   本辦法之主管機關為本府，管理單位為本府建設處。

第  三  條   本辦法專用名詞定義如下：

一、水肥：指以糞坑、化糞池或建築物生活污水處理設施集存之廢棄物。

二、投肥業者：取得清除水肥許可之公民營廢棄物清除機構。

三、投肥執行機關：本縣環境保護局及各鄉（鎮、市）公所。

第  四  條   下列物質禁止投入投入站：

一、汽油、苯、揮發油、溶劑、燃料油或其他致燃燒或爆炸之物質。

二、有害事業廢棄物、工業製程廢污水、毒性化學物質。

三、放射性物質。

四、其他經中央主管機關或本府公告禁止之物質。

第  五  條   投入站可容納投肥水質最大限值標準如下：

一、水溫：攝氏四十五度以下。

二、氫離子濃度指數：五－九。

三、硫化物（以 S－2 計算）：九十毫克∕公升。

四、生化需氧量（五天攝氏二十度）：一二○○○毫克∕公升。

五、化學需氧量：二四○○○毫克∕公升。

六、油脂：

（一）礦物：十毫克∕公升。

（二）動植物：三十毫克∕公升。

七、酚類：三毫克∕公升。

八、氰化物：一毫克∕公升。

九、總汞：○‧○○五毫克∕公升。

十、鎘：一毫克∕公升。

十一、鉛：一毫克∕公升。

十二、總鉻：二毫克∕公升。

十三、鉻（六價）：○‧五毫克∕公升。

十四、砷：○‧五毫克∕公升。

十五、銅：十三毫克∕公升。

十六、鋅：六十五毫克∕公升。

十七、鐵（溶解性）：十毫克∕公升。

十八、錳（溶解性）：十毫克∕公升。

十九、鎳：十毫克∕公升。

二十、銀：二毫克∕公升。

二十一、陰離子界面活性劑：八十毫克∕公升。

二十二、硼：十毫克∕公升。

二十三、硒：五毫克∕公升。

二十四、氟鹽：一百五十毫克∕公升。

第  六  條  投肥業者之投肥車輛進出投入站，應張貼本府核發之投肥證。

投肥執行機關之投肥車輛經報本府核准者，得免申請投肥證。

第  七  條   申請投肥證之投肥業者，應檢具下列文件向本府申請：

一、環境保護主管機關核准之廢棄物清除機構許可證。

二、其載運車輛之當地環境保護主管機關核准證明文件。

三、申請清運機具裝置即時追蹤系統（GPS ）審驗合格文件。

前項投肥證以一車一證為限，不得轉借他車使用。

第  八  條   投肥業者應檢具下列文件，向本府申請投肥證：
   一、環境保護主管機關核准之廢棄物清除機構許可證。

二、載運車輛之當地環境保護主管機關核准證明文件。

投肥證有效期限為二年，並不得超過廢棄物清除許可證有效期限，期限屆滿前五

個月內，得重新申請。

第  九  條   投肥車輛進出投入站應登記及過磅，並繳交廢棄物清除許可機構清運建築物污水處理設施清除紀錄表。

前項清除紀錄表應記載下列事項：

一、日期。

二、建築物地址、種類。

三、委託清除者名稱。

四、清除量。

五、清運車輛車號。

六、過磅單。

第  十  條   投肥業者應依花蓮縣水肥處理收費標準繳交使用費。

第 十一 條   本府得依污水處理廠、管線設施功能及污水總量，管制投入作業。

本府為清理、維護作業或安全之需要，得暫停接受投入作業。

第 十二 條   投肥業者有下列情形之一，經通知限期改善，屆期不改善者，本府得廢止其違規車輛之投肥證，並自廢止之日起五個月內停止受理該車輛投肥證之申請：

一、違反本辦法規定。

二、違反花蓮縣污水下水道水肥投入站作業使用規範之規定。

三、經本府抽驗水質不合格。

第 十三 條   投肥業者損壞投入站設施應負賠償責任。

第 十四 條   本縣水肥投入站作業使用規範，由本府另定之。

第 十五 條   本辦法自發布日施行。

廢棄物清除許可機構清運建築物污水處理設施（化糞池）清除紀錄表

| 編號: (第1聯由清除機構留存) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申 請 日 期： 年 月 日 |  |  | 清 運 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 預計清除量：共計 車；合計 噸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 築 物 種 類 |  | □事業機構 □10樓以上建築物 □機關 □流動廁所 □學校 □一般家戶 □其他： |  |  |  |  |  |
| 建 築 物 名 稱 |  |  | 管 制 編 號 （事業機構填寫） |  |  |  |  |
| 建 築 物 地 址 |  | □縣 □鄉□鎮 □路 段 巷 弄 號 □市 □市□區 □街 |  |  |  |  |  |
| 建物所有人或管 理人 |  |  |  |  | 聯 絡 電 話 | （ ） |  |
| 委託清除機構名稱 |  |  |  |  | 許可證編號 |  |  |
|  |  |  |  |  | 許可證期限 |  |  |
| 委託清除機構地址 |  | □縣 □鄉□鎮 □路 段 巷 弄 號 □市 □市□區 □街 |  |  |  |  |  |
| 委託清除機構負責人 |  |  |  | 委託清除機構電話 |  | （ ） |  |
|  |  |  |  | 委託清除機構傳真 |  | （ ） |  |
| 計價方式： 1車 元 / 1噸 元 |  |  |  | 清除量：共計 車；合計 噸 |  |  |  |
| 水肥清運車輛號碼 | （ ）（ ）（ ）（ ）（ ）共計 輛 |  |  |  |  |  |  |
| 水肥投入站過磅單號碼 | （ ）（ ）（ ）（ ）（ ）共計 張 |  |  |  |  |  |  |
| 對無法清除廢棄物之處理 | - 轉委託合格之廢棄物清除業者代為處理 □其他合法處理方式 |  |  |  |  |  |  |
| 突發事件之應變 措施 |  |  |  |  |  |  |  |

委託清除機構負責人(代表)簽章：

建物所有人或管理人簽章：                水肥投入站簽章(處理場所)：

廢棄物清除許可機構清運建築物污水處理設施（化糞池）清除紀錄表

| 編號: (第2聯由水肥投入站留存) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申 請 日 期： 年 月 日 |  | 清 運 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 預計清除量：共計 車；合計 噸 |  |  |  |  |  |  |
| 建 築 物 種 類 | □事業機構 □10樓以上建築物 □機關 □流動廁所 □學校 □一般家戶 □其他： |  |  |  |  |  |
| 建 築 物 名 稱 |  | 管 制 編 號 （事業機構填寫） |  |  |  |  |
| 建 築 物 地 址 | □縣 □鄉□鎮 □路 段 巷 弄 號 □市 □市□區 □街 |  |  |  |  |  |
| 建物所有人或管理人 |  |  |  | 聯 絡 電 話 | （ ） |  |
| 委託清除機構名稱 |  |  |  | 許可證編號 |  |  |
|  |  |  |  | 許可證期限 |  |  |
| 委託清除機構地址 | □縣 □鄉□鎮 □路 段 巷 弄 號 □市 □市□區 □街 |  |  |  |  |  |
| 委託清除機構負責人 |  |  | 委託清除機構電話 |  | （ ） |  |
|  |  |  | 委託清除機構傳真 |  | （ ） |  |
| 計價方式： 1車 元 / 1噸 元 |  |  | 清除量：共計 車；合計 噸 |  |  |  |
| 水肥清運車輛號碼 | （ ）（ ）（ ）（ ）（ ）共計 輛 |  |  |  |  |  |
| 水肥投入站過磅單號碼 | （ ）（ ）（ ）（ ）（ ）共計 張 |  |  |  |  |  |
| 對無法清除廢棄物之處理 | - 轉委託合格之廢棄物清除業者代為處理 □其他合法處理方式 |  |  |  |  |  |
| 突發事件之應變措施 |  |  |  |  |  |  |

委託清除機構負責人(代表)簽章：

建物所有人或管理人簽章：                水肥投入站簽章(處理場所)：

廢棄物清除許可機構清運建築物污水處理設施（化糞池）清除紀錄表

| 編號: (第3聯由水肥投入站彙整後送環保局留存備查) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申 請 日 期： 年 月 日 |  | 清 運 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 預計清除量：共計 車；合計 噸 |  |  |  |  |  |  |
| 建 築 物 種 類 | □事業機構 □10樓以上建築物 □機關 □流動廁所 □學校 □一般家戶 □其他： |  |  |  |  |  |
| 建 築 物 名 稱 |  | 管 制 編 號 （事業機構填寫） |  |  |  |  |
| 建 築 物 地 址 | □縣 □鄉□鎮 □路 段 巷 弄 號 □市 □市□區 □街 |  |  |  |  |  |
| 建物所有人或管理人 |  |  |  | 聯 絡 電 話 | （ ） |  |
| 委託清除機構名稱 |  |  |  | 許可證編號 |  |  |
|  |  |  |  | 許可證期限 |  |  |
| 委託清除機構地址 | □縣 □鄉□鎮 □路 段 巷 弄 號 □市 □市□區 □街 |  |  |  |  |  |
| 委託清除機構負責人 |  |  | 委託清除機構電話 |  | （ ） |  |
|  |  |  | 委託清除機構傳真 |  | （ ） |  |
| 計價方式： 1車 元 / 1噸 元 |  |  | 清除量：共計 車；合計 噸 |  |  |  |
| 水肥清運車輛號碼 | （ ）（ ）（ ）（ ）（ ）共計 輛 |  |  |  |  |  |
| 水肥投入站過磅單號碼 | （ ）（ ）（ ）（ ）（ ）共計 張 |  |  |  |  |  |
| 對無法清除廢棄物之處理 | - 轉委託合格之廢棄物清除業者代為處理 □其他合法處理方式 |  |  |  |  |  |
| 突發事件之應變措施 |  |  |  |  |  |  |

委託清除機構負責人(代表)簽章：

建物所有人或管理人簽章：                水肥投入站簽章(處理場所)：