| 花蓮縣政府 函 | 發文日期：中華民國106年9月5日 發文字號：府建下字第1060159593號 |
| --- | --- |

正本：花蓮縣議會、本縣各鄉鎮市公所、本府各處、本府所屬一級機關

副本：本府行政暨研考處(法制科)、本府行政暨研考處文書檔案科（請刊登公報)、本府建設處下水道科

主旨：檢送「花蓮縣政府水肥投入站管理辦法」第三條逐條說明 勘誤表及條文各1份，請查照更正。

說明：「花蓮縣政府水肥投入站管理辦法」業經本府民國106年8月8日府建下字第1060144408A號令發布在案。

縣 長   傅   崐   萁                【本案依照分層負責授權主管處長判發】

花蓮縣政府水肥投入站管理辦法第三條逐條說明勘誤表

| 更正後文字 |  | 原列文字 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 條文 | 說明 | 條文 | 說明 |
| 第三條 本辦法專用名詞定義如下： 一、水肥：指以糞坑、化糞池或建築物生活污水處理設施集存之廢棄物，但不包含禽畜糞、廚餘等其他廢棄物。 二、投肥業者：取得清除水肥許可之公民營廢棄物清除機構。 三、投肥執行機關：本縣環境保護局及各鄉（鎮、市）公所。 | 明定本辦法專用名詞之定義。 | 第三條 本辦法專用名詞定義如下： 一、水肥：指以糞坑、化糞池或建築物生活污水處理設施集存之廢棄物。 二、投肥業者：取得清除水肥許可之公民營廢棄物清除機構。 三、投肥執行機關：本縣環境保護局及各鄉（鎮、市）公所。 | 明定本辦法專用名詞之定義。 |

花蓮縣政府水肥投入站管理辦法

第  一  條   花蓮縣政府（以下簡稱本府）為管理花蓮縣水肥投入站（以下簡稱投入站）辦理投入水肥作業（以下簡稱投肥），特訂定本辦法。

第  二  條   本辦法之主管機關為本府，管理單位為本府建設處。

第  三  條   本辦法專用名詞定義如下：

一、水肥：指以糞坑、化糞池或建築物生活污水處理設施集存之廢棄物，但不包含禽畜糞、廚餘等其他廢棄物。

二、投肥業者：取得清除水肥許可之公民營廢棄物清除機構。

三、投肥執行機關：本縣環境保護局及各鄉（鎮、市）公所。

第  四  條   下列物質禁止投入投入站：

一、汽油、苯、揮發油、溶劑、燃料油或其他致燃燒或爆炸之物質。

二、有害事業廢棄物、工業製程廢污水、毒性化學物質。

三、放射性物質。

四、其他經中央主管機關或本府公告禁止之物質。

第  五  條   投入站可容納投肥水質最大限值標準如下：

一、水溫：攝氏四十五度以下。

二、氫離子濃度指數：五－九。

三、硫化物（以S－2 計算）：九十毫克∕公升。

四、生化需氧量（五天攝氏二十度）：一二○○○毫克∕公升。

五、化學需氧量：二四○○○毫克∕公升。

六、油脂：

（一）礦物：十毫克∕公升。

（二）動植物：三十毫克∕公升。

七、酚類：三毫克∕公升。

八、氰化物：一毫克∕公升。

九、總汞：○‧○○五毫克∕公升。

十、鎘：一毫克∕公升。

十一、鉛：一毫克∕公升。

十二、總鉻：二毫克∕公升。

十三、鉻（六價）：○‧五毫克∕公升。

十四、砷：○‧五毫克∕公升。

十五、銅：十三毫克∕公升。

十六、鋅：六十五毫克∕公升。

十七、鐵（溶解性）：十毫克∕公升。

十八、錳（溶解性）：十毫克∕公升。

十九、鎳：十毫克∕公升。

二十、銀：二毫克∕公升。

二十一、陰離子界面活性劑：八十毫克∕公升。

二十二、硼：十毫克∕公升。

二十三、硒：五毫克∕公升。

二十四、氟鹽：一百五十毫克∕公升。

第  六  條   申請投肥證之投肥業者，應檢具下列文件向本府申請：

一、環境保護主管機關核准之廢棄物清除機構許可證。

二、其載運車輛之當地環境保護主管機關核准證明文件。

三、申請清運機具裝置即時追蹤系統（GPS ）審驗合格文件。

前項投肥證以一車一證為限，不得轉借他車使用。

第  七  條   投肥業者應檢具下列文件，向本府申請投肥證：

一、境保護主管機關核准之廢棄物清除機構許可證。

二、載運車輛之當地環境保護主管機關核准證明文件。

投肥證有效期限為二年，並不得超過廢棄物清除許可證有效期限，期限屆滿前五個月內，得重新申請。

第  八  條   投肥車輛進出投入站應登記及過磅，並繳交廢棄物清除許可機構清運建築物污水處理設施清除紀錄表。

前項清除紀錄表應記載下列事項：

一、日期。

二、建築物地址、種類。

三、委託清除者名稱。

四、清除量。

五、清運車輛車號。

六、過磅單。

第  九  條   投投肥業者應依花蓮縣水肥處理收費標準繳交使用費。

第  十  條   本府得依污水處理廠、管線設施功能及污水總量，管制投入作業。

本府為清理、維護作業或安全之需要，得暫停接受投入作業。

第 十一 條   投肥業者有下列情形之一，經通知限期改善，屆期不改善者，本府得廢止其違規車輛之投肥證，並自廢止之日起五個月內停止受理該車輛投肥證之申請：

一、違反本辦法規定。

二、違反花蓮縣污水下水道水肥投入站作業使用規範之規定。

三、經本府抽驗水質不合格。

第 十二 條   投肥業者損壞投入站設施應負賠償責任。

第 十三 條   本縣水肥投入站作業使用規範，由本府另定之。

第 十四 條   本辦法自發布日施行。