| 花蓮縣政府 函 | 發文日期：中華民國106年2月15日 發文字號：府建下字第1060025390號 |
| --- | --- |

正本：本府各處、本府所屬一級機關、、本縣各鄉鎮市公所

副本：本府行政暨研考處(法制科)、本府行政暨研考處(文書檔案科請刊登公報)、本府建設處下水道科

主旨：訂定「花蓮縣政府水肥投入站投肥作業使用規範」，並自發布日生效，請查照。

說明：檢送「花蓮縣政府水肥投入站投肥作業使用規範」1份。

縣 長   傅   崐   萁                【本案依照分層負責授權主管處長判發】

花蓮縣政府水肥投入站投肥作業使用規範

一、花蓮縣政府（以下簡稱本府）為管理花蓮縣轄管水肥投入站（以下簡稱投入站），建立安全及有效率之作業環境，特訂定本規範。

二、開放投肥時間為週一至週五上午八時至下午五時，其他時間除狀況緊急並經本府同意始得進入投肥。

水肥投入站之作業，由投入站現場負責人員統籌管理。

三、申請投肥者應先至本府建設處繳交使用費後始得進行投肥作業。

四、申請投肥者應先行傳送廢棄物清除許可機構清運建築物污水處理設施清除紀錄表至投入站，並依投入站現場負責人員所排定時間進站投肥。

五、投入站現場負責人員應於投肥作業完成後，依總表﹙表一﹚記錄該次投肥日期、時間及施投數量及其他必要之資料。

六、投肥車輛進站施投前應先經地秤量秤重量，投入站現場負責人員以電腦輸入車號資料後，投肥車輛方可開始施投。

投肥車輛嚴禁超負荷使用地磅（限重三十公噸、車長七‧五公尺及車寬三公尺以內），車輛通過地磅時應減速慢行，並嚴禁在磅台上緊急煞車。

七、任何人不得在投入站抽菸或使用火種，以免引爆沼氣，確保人員及廠房安全。投肥車輛進入投入站非經許可不得在投入口以外地方投棄水肥，亦不得任意打開地板上之各種蓋板。

八、投入站廠區操作系統故障維修時，應暫停投肥作業並由投入站現場負責人員處理完成後再行投肥作業。

九、投肥業者應依投入站現場負責人員指示，依序施投水肥，且不得於投肥區域外四處遊蕩。

投肥業者於施投作業中對水肥投入口篩網內之渣物應隨時清理，投入之水肥，必須先作好砂質及固體物之去除，使投入作業順暢，如投入站現場負責人員發現水質異常時，得要求投肥業者取樣送驗，並提送檢驗報告至本府審查。

十、施投完畢後須再經地磅量秤重量，並為該車次投肥淨重以電腦化作業建檔工作為投入站現場負責人或業者之業務，投肥業者應每日以三聯單結算當日秤單，並登錄於投肥登記表﹙表二﹚經本府彙整統計後作為收費之依據。

十一、每日施投完畢後投入站現場負責人員應將投入蓋板蓋妥，以防止臭氣外溢，並將施投區之現場清理乾淨，但清洗時應注意不可損壞電氣設備或管線。

十二、投肥業者非經許可不得為下列行為：

(ㄧ)拆卸任何接頭或使用電插頭。

(二)私接電線至站區電氣設備。

(三)任意運轉及暫停投入站廠區之機電設備。

十三、投肥車輛進出投入站應注意不得有水肥沿路滴漏之情形，避免影響投入站廠區周遭環境空氣品質。且依規定之路線標誌行駛並減速慢行。

投肥統計總表                                表一

| 項次 | 日期 | 時間 | 登記表編號 | 施投數量 | 承辦人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |

投肥登記表                              表二

申請人：○○○有限公司                                 編號:

投肥證到期日：○○年○○月○○日

投水肥許可文件：○○○字第○○○○○○○號

| 項次 | 日期 | 數量 | 結餘 | 承辦人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |